Bures sur Yvette, le 06/04/2018
Domotique & Logiciels Libres

---
Sommaire de la présentation
- Préambule du Président Philippe JANIN
- Objectifs de la présentation
- Définition de la Domotique
- Les usages de la domotique
- Les technologies de commande
- Les contrôleurs domotique existants
- Le DIY et les logiciels libres
- à suivre dans les ateliers Domotique...

---
Objectifs de la présentation
- Vous montrer ce qu’est la domotique
- Ce qu’on peut faire avec la domotique
- Vous donner envie d’aller plus loin
- Démystifier le coût d’une installation (un budget de 300 € permet déjà d’avoir une installation assez complète)
- Vous permettre d’aller plus loin en vous initiant à différents concepts
- Vous donner des exemples très concrets
- Vous proposer des ateliers dans les mois qui suivent pour monter votre solution domotique DIY (Do It Yourself)

---
DOMOTIQUE
Qu’est-ce que la domotique ?
On regroupe sous l'appellation "domotique" l'ensemble des technologies
de l'électronique,
de l'informatique,
des télécommunications
utilisées dans l'habitat individuel ou collectif, pour rendre ceux-ci plus « intelligents » .
La domotique vise donc à intégrer dans un tout cohérent, différents systèmes assurant des fonctions de
sécurité,
confort,
gestion d'énergie,
communications multimédia,
qu'on peut retrouver dans l'habitat individuel ou collectif .
Les appareils de la maison sont intégrés au sein de systèmes
qui doivent communiquer entre eux afin de gérer des automatismes.

---
Comment ça marche ?
La base est la capture d’événement via des petits modules :
Consommation d’eau ou d’électricité, température, vent, mouvement, ouverture de porte ou fenêtre, fumée, CO2, vibration, humidité, présence, luminosité, position géographique, mail, sms …
A partir de ces informations transmises du modules vers le contrôleur domotique et à partir des scénarios vous avez décidé/programmé, le contrôleur domotique actionne :
Coupure d’eau (électrovanne) ou d’électricité, arrosage, store, lumière, sirène et caméra, avertissement, VMC, télévision, volet, chauffage, porte de garage, appel téléphonique/mail/sms, afficheur, haut-parleur avec message, moteur, café, aspirateur robot, ...
La connexion internet permet aussi d’être averti des embouteillages ou des prochains RER, comme le font les assistants Apple (SIRI), Google, Amazon (Alexa), MS (Cortana).

---
LES DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES DE COMMANDE

---
Liaison filaire bus
Permet de connecter les organes de commande (boutons poussoirs, détecteurs, contrôleur de température, horloge etc...) à un coupleur de médias qui est chargé d’analyser et convertir les données en ordre, pour alimenter vos appareils et éclairages. Solution très modulable recommandée en mode scénario.

---
Les ondes radio
Le message circule par le moyen d’ondes hertziennes. Particulièrement adaptées à l’habitat existant, car cette solution offre une certaine liberté d’action à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.

---
L’infrarouge
Rayonnement électromagnétique permettant d’envoyer un message sur un récepteur situé à moins de 6 mètres sans obstacle. Cette solution n’est donc applicable qu’à l’intérieur de la maison pour la télévision, home cinéma, éclairage et récepteur mural couplé à un circuit bus.

---
Le courant porteur (CPL)
Technologie permettant de véhiculer des messages par le courant électrique (230 V). Elle consiste à superposer les signaux à basse fréquence (courant alternatif) et les ondes de haute fréquence sur lesquelles transitent les données numériques. Très déconseillé avec le linky !

---
Les contrôleurs domotique
Les BOX et les logiciels libres

---
Qu’est ce qu’un bon contrôleur de domotique ?
• Intègre les protocoles du moment
  Zwave ; EnOcean ; Zigbee …
• Intègre les technologies du moment
  Sonos ; Philips Hue ; Station Météo ; Caméras, …
• Propose des solutions de pilotage à distance
  Smartphone ; Tablette ; PC ; Géolocalisation, …
• Propose des mises à jour régulières (mensuelles)
  Nouvelles fonctions ; Nouveaux modules du marché
• Haute disponibilité
  Ne dépend pas d’un cloud ; Connexion Internet de secours ; Batterie pour les coupures électriques ; Services et accès depuis l’extérieur Sécurisés (SSL)
• Maintenance Facile
  Mise à jour automatique ; Peu de pannes ; Communauté importante

---
Comparatif site www.maison-et-domotique.com

---
Somfy a racheté Myfox fin 2016
Offres FAI : Bouygues,
Orange, SFR, Free en 2018 ?
De 5 à 20€/mois
Toshiba Pluzzy, Orange Homelive ont abandonnés.
Très prometteur : Enki, box Leroy Merlin multi protocoles, abordable.
Passerelle Xiaomi excellente à bas prix (zigbee)
Passerelle Zigate d’un passionné : 50 € pour un zigbee universel.

---
Avantages et inconvénients des BOX domotique et des logiciels libres (DIY)
Box de domotique
+ Certifiée (CE, …)
+ Eco-système complet (Android, iOS, …)
+ Bon rapport qualité/prix
+ Peu de maintenance
+ Mise à jours régulières
- Configuration assez longue
- Pérennité de l’entreprise
- Souvent en cloud (il y a des exceptions)
Logiciels Libres
+ Personnalisable à souhaits
+ Meilleure pérennité
+ Proche du coût d’une box
- Configuration plus longue
- Besoin d’une communauté !
- Maintenance plus lourde
Une tendance récente : apparition d’objets connectés autonomes (alimentation, capteur et élément de communication tout en un) contrôlables depuis un smartphone ou une tablette.
Seul un logiciel (propriétaire) est nécessaire, le tout communicant en Wifi ou Bluetooth. L’investissement de départ est certes moins élevé, mais chaque module coûte plus cher.
Et la dépendance à une solution propriétaire rend fragile le modèle et sa personnalisation, et impossible d’échapper au cloud dans ces solutions.
Exemple : Google (Google Home), Apple (HomeKit), Amazon (Echo & Alexa), MS (HomeHub), Xiaomi (SmartHome et Mi Home), Ziblue (ancien Zibase), Phillips Hue,…
Néanmoins, certaines de ces solutions sont connectables à des solutions DIY open source.

---
Résumé des critères de choix
1 – Budget ? Entre 300 € et des milliers d’€
2 – Technologie de commandes ? Filaire ou sans fil ; 433Mhz ou 868Mhz ; WiFi/Bluetooth (bientôt BT 5 longue portée et BLE)
3 – Protocole ?	X10 (fin de vie (1978), peu sécurisé, le moins cher)
KNX (solide, ancien, professionnel, très cher, programmes limités)
Infrarouge (limité en distance et par les murs, peu coûteux)
868Mhz : Zigbee, Zwave, EnOcean… (plus complexe, plus coûteux,	retour d’état, consommateur de pile sauf EnOcean)
433Mhz : Chacon, RfxCom… (simple, peu coûteux, évolutif, pas de	retour d’état)
Wifi : Apple, Google, Amazon…
4 – Données dans le cloud ou en local ?
5 – Libre (indépendant) ou propriétaire (dépendant) ?
6 – Box ou DIY ?
7 – Contrôlable à la voix ? (avec Google Home Mini par exemple)

---
LA solution DIY et les logiciels libres

---
Mais pourquoi une solution DIY ?
La sortie de la carte Raspberry Pi (10 millions vendues en 4 ans) permet d’avoir un contrôleur (économique en énergie - 3Wh) dédié à une tâche précise (Home Cinéma, Domotique, Reconnaissance vocale, …) pour un coût modique (35 €).
Les box de domotique ont toujours des limitations pour ceux qui
attendent des fonctions avancées (Lecture de l’agenda, Pilotage
de la domotique par géolocalisation, Intégration de nombreux
appareils IP, …).
Une installation à base de Raspberry Pi et d’un logiciel libre peut
fonctionner à moindre coût si on ne compte pas les heures à
configurer et à peaufiner. Si vous avez l’âme bricoleuse, que vous êtes à l’aise avec un PC et que vous voulez vous investir, n’hésitez pas !
Le seul risque, c’est d’apprendre et que cela vous plaise énormément !

---
Domoticz
Facile à installer ; Configuration des périphériques par écoute ; Config en local ; Programmation Lua, Python, Scratch, ou scripts locaux par http
Plateforme : sur Raspberry Pi ou PC windows
Protocoles : RFXTrx/RFlink (433Mhz), Zwave (868Mhz), EnOcean, 1-Wire, …
Fonctions avancées : Suivi Conso, Call HTTP (API)...
Eco-system : basée sur HTML5
Modules : possibilité de construire des modules Arduino pour être 100 % DIY

---
Si vous souhaitez :
- Tout contrôler chez vous pour moins consommer
- Que votre maison réponde au moindre geste ou parole (au sens propre !)
- Ne plus toucher aux volets, ne plus penser à votre radio réveil, ne plus manipuler votre porte de garage quand vous sortez ou rentrez, ou votre store quand il pleut ou qu’il y a du vent, sécuriser votre logement (inondations ou vols) …
Alors n’hésitez pas à vous lancer, et suivre nos ateliers pour construire vous même VOTRE domotique selon vos besoins et vos envies.
Avec l’association ANUMBY à Bures sur Yvette, vous serez suivi et vous aurez quelqu’un pour vous aider.
Sources et liens à découvrir :
www.touteladomotique.com
www.easydomoticz.com
www.maison-et-domotique.com
www.planete-domotique.com
www.abavala.com
www.domotique-info.fr

---
Q U E S T I O N S

---
Panorama des usages